CARACTERÍSTICAS

Tipo:	Montacargas con cuarto de máquinas

Tracción:			hidraulica 1:1 o 2:1

Carga:				150 – 6.000 Kg

Velocidad:			26 ms x min

Recorrido:			Hasta  15 m.

Paradas:			Hasta  6 paradas

Embarques:			1 normal o doble embarque.

# CABINA

Modelo:	Barandas de contención c/s/ techo

Suelo: 	Chapa dd, semilla de melón o baldosas de goma

Techo: 				Chapa dd o acero inoxidable

Iluminación:	Tubo Fluorescente

Dimensiones interiores:		Ver  tabla (ancho x profundo)

Altura:				hasta 2.100 mm.

# PUERTAS DE CABINA

Tipo:				Puede no llevar o sino serán Guillotinas, tablilla o tijeras.

Acabado:			Chapa dd o Acero inoxidable.

Dimensiones:			Ver tabla

Seguridad: 			Micro

PUERTAS DE PASILLO

Tipo:				Automáticas, guillotina, tablilla o tijera.

Acabado:			Chapa dd.

Dimensiones:			Ver tabla x 800

HUECO

Dimensiones:			Ver tabla o ver situación del cliente

Foso:				Ver tabla

Recorrido libre de seguridad:	Ver tabla

SEÑALIZACIÓN Y MANDO

Pulsadores: 	Incorpora pulsadores braille en piso exterior

MANIOBRA

Tipo:	Maniobra CMC con microprocesadores

Armario de Maniobra:	En sala de maquinas.

## POTENCIA

Tensión de Fuerza: 		Trifásica de 380 v

Alumbrado: 			220 v

Frecuencia: 			50 Hz